Общие данные

| Поставщик | АО «ТСТ» |
| --- | --- |
| Изготовитель | АО «ТСТ» |
| Заказчик |  |
| Контактное лицо со стороны Заказчика |  |
| Контактные данные |  |
| Шифр / наименование проекта |  |
| Место установки |  |
| Наименование эксплуатирующей организации |  |
| Дата заполнения |  |

Исходные данные для расчета параметров устройств защиты трубопровода от опасного влияния воздушных линий электропередачи переменного тока

Физико-географические характеристики района

| Среднее удельное сопротивление грунтов |  | Омм |
| --- | --- | --- |
| Ситуационный план сближения трубопровода и ЛЭП | Приложение 1 |  |

| № | Обозначение трубопровода | Параметры |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 2.1 |

| № | Обозначение ЛЭП | Параметры |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 3.1 |

Дополнительные данные

| Технические условия на пересечение (при их наличии) |  | Приложение 4 |
| --- | --- | --- |
| Данные о плотности тока и распределении потенциала катодной защиты по линии трубопровода (при их наличии) |  | Приложение 5 |
| Данные внутритрубной диагностики трубопровода (при их наличии) |  | Приложение 6 |
| Данные о составе и типе грунтов (при их наличии) |  | Приложение 7 |
| Технологическая схема трубопровода (при наличии) |  | Приложение 8 |
| Наличие на трубопроводах существующих устройств защиты от наведенного переменного тока, электроизолирующих вставок на трубопроводе, наличие транспозиций фаз ВЛ и т.д. |  | Доп. приложения |
| Примечания |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ситуационный план

(по возможности не менее М1:10 000)

Необходимо иметь данные о взаимном положении ВЛ и трубопровода 
на минимальном расстоянии 2000 м друг от друга.

Ситуационный план может быть представлен в отдельном файле, например,
в форматах DWG (AutoCAD), KMZ и KML (Google Earth)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1

(заполнить отдельно для каждого трубопровода)

Параметры трубопровода

Обозначение трубопровода: _____________________________________________

| Наименование | Значение | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Диаметр трубопровода |  | мм |
| Толщина стенки трубопровода |  | мм |
| Глубина заложения трубопровода |  | м |
| Электрическое сопротивление защитного покрытия |  | Омм2 |
| Толщина защитного покрытия |  | мм |
| Наличие теплоизоляционного покрытия |  |  |
| Тип теплоизоляционного покрытия |  |  |

Географические координаты трассы трубопровода

(Не менее шести знаков после запятой)

| № | Широта | Долгота |
| --- | --- | --- |

Удельное электрическое сопротивление грунта по трассе трубопровода

(Информацию об электрическом сопротивлении грунта по линии трубопровода в зоне сближения трубопровода и ВЛ, необходима для расчета плотностей переменных токов утечек через возможные дефекты в защитном покрытии, а также для расчета защитного заземляющего устройства УЗТ. Данные могут быть представлены в виде таблиц или графиков.)

| № | Координата трубопровода, м | Удельное электрическое сопротивление грунтов, Омм |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1

(заполнить отдельно для каждой ЛЭП)

Параметры ЛЭП

Обозначение ЛЭП: _____________________________________________

| Наименование | Значение | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Напряжение ЛЭП |  | кВ |
| Рабочий ток ЛЭП (если токи в цепях разные, то указать ток каждой цепи через разделитель) |  | А |
| Предельно допустимый ток ЛЭП |  | А |
| Ток короткого замыкания ЛЭП на землю |  | кА |
| Среднее расстояние от нижнего провода до земли |  | м |
| Географические координаты точки пересечения трубопровода и ЛЭП (при отсутствии пересечения указывать координаты начала и конца участка сближения) |  | Ш.Д. |
| Угол пересечения трубопровода и ЛЭП |  | град. |
| Удельное электрическое сопротивление грунта в месте пересечения |  | Омм |
| Координаты ближайшей подстанции |  | Ш.Д. |
| Количество грозозащитных тросов |  | шт. |
| Количество цепей |  | шт. |
| Шифр опор |  |  |

Географические координаты трассы ЛЭП

(Не менее шести знаков после запятой)

| № | Широта | Долгота |
| --- | --- | --- |

Схемы профилей опор ЛЭП

(Схемы могут быть представлены на нескольких листах либо в отдельных файлах)

План пересечения/сближения трубопровода и ЛЭП

(по возможности не менее М1:2000)

(Схемы могут быть представлены на нескольких листах либо в отдельных файлах)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Технические условия на пересечение

(Технические условия могут быть представлены на нескольких листах либо в отдельных файлах)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Данные о плотности тока и распределении потенциала катодной защиты по линии трубопровода

(Данные могут быть представлены в виде таблиц, графиков или в отдельном файле)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Данные внутритрубной диагностики трубопровода

(Данные могут быть представлены в виде таблиц, графиков или в отдельном файле)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Данные о составе и типе грунтов

(Данные могут быть представлены в виде таблиц или в отдельном файле)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Технологическая схема трубопровода

(Схемы могут быть представлены на нескольких листах либо в отдельных файлах)